Tjekliste til vurdering af risikofaktorer for vandforsyningssystemet: indvinding, behandling, distribution og hos forbruger.

De første 7 punkter er generelle spørgsmål til hele vandforsyningssystemet, mens der i de sidste 4 punkter følges op med nogle checkspørgsmål til hvert hovedelement i flowdiagrammet. Der er dermed spørgsmål, der kan lappe over hinanden. Spørgsmålene skal dermed lede arbejdsgruppen rundt om alle mulige risici, der findes i vandforsyningen. Ud fra spørgsmålene må gruppen løbende notere risiko-faktorer (brug f.eks. figur 6.2), skadelige hændelser og/eller kilde. Brug f.eks. skema som i figur 6.4.

1. Risici som knytter sig til indholdet af vandet

Er der kemiske risici? (antibiotika, pesticider etc.) Hvilke?

Er der fysiske risici? (sten, glas, ben, metal?)

Fysiske karakteristika og sammensætningen (pH, aggressive stoffer etc.). Er der nogle af disse faktorer, der skal styres for at sikre drikkevandssikkerhed?

Indeholder vandet (grundvand, drikkevand) elementer som kan give anledning til vækst af mikrobiologi? Hvilke?

2. Procedurer som anvendes ved vandforsyningsprocesserne

Indeholder indvindingen, vandbehandlingen, distributionen eller aftapningen hos forbrugeren en proces som på kontrolleret vis fjerner patogene organismer eller toksiner (både sporer og vækst)?

Kan produktet forurenes imellem de forskellige trin i processen?

3. Mikrobiologiske risici

Vil vandet kunne indeholde uønskede mikroorganismer eller sporer?

Hvad er det normale indhold af disse stoffer, når det behandles rigtigt?

Er der risiko for vækst af uønskede organismer før, i eller efter vandforsyningssystemet? Hvilke?

Ændres det mikrobiologiske indhold igennem evt. oplagring indtil brug?

Betyder denne ændring noget for vandsikkerheden?

4. Design af bygningsfaciliteter.

Er bygningsfaciliteter designet med henblik på at forebygge indtrængen af dyr og insekter?

Kan der trænge overfladevand igennem klimaskærme (mure, tage, gulve, vægge, dæk eller bund) i bygværker?

Er der positivt lufttryk? – Og er det vigtigt for sikkerheden f.eks. i forhold til luft-bårne aerosoler eller bakterier?

Kan trafikken af personale (både vandforsyningens eget og eksternt) påvirke sikkerheden og risikoen for forurening?

Kan terror eller adgang fra uvedkommende udgøre en risiko?

Kan overflader og vedligeholdelsen udgøre en risiko?

5. Design af anlægs- og udstyrsfaciliteter

Er der anvendt materialer der giver anledning til afsmitning til vandet eller danner grobund for vækst af bakterier?

Er anlægget og udstyret tilstrækkeligt afpasset til mængden af vand?

Kan anlægget og udstyret styres så præcist som der er behov for?

Kan anlæg og udstyr til behandling leve op til eventuelle temperatur-/ opholdstids - /rensekrav?

Er anlægget og udstyret udsat for mange nedbrud?

Kan forsinket eller dårligt vedligehold udgøre en risiko?

Er anlæg og udstyr designet, så det kan gøres ordentligt rent?

Kan der forekomme forurening med f.eks. glas, plast- eller metaldele, og vil de kunne udgøre en risiko?

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger er der til at sikre forbrugersikkerhed (f.eks. filtrering, tryk, kontraventiler mm.)

6. Rengøring

Kan valg af rengøringsmetoder og -midler få indflydelse på vandsikkerheden?

Kan produktionsomgivelserne rengøres ordentligt til sikker håndtering af drikke-vand?

Er det muligt at opretholde et rent miljø under produktionen?

7. Medarbejdere og eksterne leverandørers sundhed, hygiejne og uddannelse

Kan medarbejderes og eksterne leverandørers sundhedstilstand påvirke sikkerheden?

Forstår medarbejderne og eksterne leverandører processen og de faktorer som er vigtige?

Vil medarbejdere og eksterne leverandører informere om problemer, som kan få indflydelse på vandsikkerheden?

8. Indvinding

Kan der forekomme tilløb af overfladevand til boringer fra dræn eller andre ledningstraceer?

Kan der ske nedsivning af forurening fra ubenyttede boringer og brønde?

Kan der ske udsivning fra kloakanlæg indenfor indvindingsområdet?

Kan husdyr og landbrug på indvindingsområdet udgøre en risiko?

Kan der ske udsivning fra kemikaliedepoter eller tidligere lossepladser til reservoiret?

Kan ulykker i forbindelse med kemikalietransport udgøre en risiko?

Kan der ske forurening igennem vedligehold af arealer?

Kan der ske forurening igennem vedligehold eller reparationsarbejder af borehus, anlæg og udstyr?

9. Vandbehandling og beholdere

Kan stop i vandbehandlingen udgøre en risiko?

Kan anvendelse af atmosfærisk luft som procesluft udgøre en risiko?

Kan der ske en opblomstring af alger, kim, coli?

Opbevares vandet i åbne iltninger, filtre, beholdere? Er der direkte adgang til åbne vandflader?

Kan der ske krydskontaminering (blanding) imellem regnvand eller kloakvand og drikkevandet under vandbehandling eller i beholdere?

Er der risiko for udvaskning/opblanding af sedimenter (bundfald, biofilm o. lign.) eller aflejringer fra beholdere, bassiner eller rørinstallationer?

Kan der ske forurening igennem vedligehold eller reparationsarbejder af vand-værksbygninger?

Kan der ske forurening igennem vedligehold eller reparationsarbejder af anlæg og udstyr?

10. Distribution/rå og rentvandsledninger

Påvirker den metode som benyttes til transporten af vand formeringen af uønskede mikroorganismer?

Er ledninger tætte, og kan en utæthed udgøre en risiko?

Er rør modstandsdygtige overfor mikrobiologi?

Er der sporbarhed i forhold til, hvor ”hvilket” vand kommer hen?

Kan der ske vækst i ledninger af bakterier eller alger?

Kan der via aflejringer og biofilm ske forurening af vandet?

Kan der afgives stoffer fra ledninger til vandet?

Kan der ske krydskontaminering af vandet undervejs?

Kan der opstå undertryk og tilbageløb i systemet?

Kan der ske forurening igennem vedligehold eller reparationsarbejder af vandledninger og ledningskomponenter?

11. Forbrugere/tapning

Er vandet beregnet for den brede offentlighed, dvs. en gruppe som ikke har en forøget risiko for at blive syge?

Er vandet beregnet for en forbrugergruppe med en forøget risiko for at blive syge? (spædbørn, ældre, syge, mennesker med immundefekter)

Kan forkert brug af vandet udgøre en risiko?

Kan aftapningsstedet, installationen og omgivelserne udgøre en risiko?

Kan der ske vækst af mikroorganismer i forbindelse med utilstrækkelig opvarmning og opbevaring af vandet?

Kan der ske forurening igennem vedligehold eller reparationsarbejder af installationen hos forbruger?

Under besvarelsen af spørgsmålene må man vurdere om noget udgør en risiko for drikkevandssikkerheden (tag udgangspunkt i en vurderingsmodel f.eks. figur 6.3) samt om og hvordan denne risiko skal styres.

| Ovenstående spørgsmål har bl.a. taget udgangspunkt i: De seks M'er | - fordi disse oftest vil være kilder til risikofaktorerne FIFO |
| --- | --- |
| Mennesker Maskiner Matrialer | Materialer Metoder Miljø | Management Findes Introduceres Forøges/vokser |

6.4simpel vurderingsmodel

| Konsekvens | Stor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mellem |  |  |  |  |
|  | Lille |  |  |  |  |
|  | Meget lille | Lille | Mellem | Stor |