Strømudfald Alarm indgået Noter tidspunktet, og hvordan meldingen kom. Varsling El-installatør kontaktes. Ved større strømsvigt kontaktes beredskabschefen. Konsekvenser Undlad ethvert indgreb af hensyn til egen og andres sikkerhed. Handling Nødstrømsanlæg starter og stopper automatisk (husk at kontrollere brændstof- beholdning). Information Ved svigtende vandforsyning informeres forbrugere samt beredskabschefen (til Alarmeringslisten) Udbedring af skade Opfølgning Forbrugerne informeres via pressemeddelelser og/eller løbesedler om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal. NB! Hele forløbet noteres i en logbog med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning, til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed. Udskriv evt. logbog