1. Kort om beredskabsplaner

En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (Lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009) Beredskabsplanen for et vandværk har til formål at kunne opretholde vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer, hvor forbrugerne skal sikres tilstrækkeligt og hygiejnisk tilfredsstillende drikkevand.
Denne beredskabsplan er udarbejdet af (navn) vandværk. Det er vigtigt, at beredskabsplanen løbende holdes opdateret. Dette gælder især oplysninger på den eksterne telefonliste (myndigheder, laboratorier, rådgivere, smed, elektriker etc.), og den interne telefonliste (bestyrelse, vandværkspasser, følsomme forbrugere etc.), samt alarmeringsplanen (hvem skal kontaktes og hvem gør det?). Formanden har ansvaret for, at beredskabsplanen opdateres mindst én gang årligt. Desuden har formanden ansvaret for, at beredskabsplan og opdateringer udsendes til relevante brugere.

2. Forbyg uheld

Det, at undgå uheld og lave forebyggende vedligeholdelse på vandværket er mindst lige så vigtigt, som at have en beredskabsplan. Derfor bør bestyrelsen i samarbejde med vandværkspasseren sikre en optimal drift af vandværket.
Det er derfor en god ide enten selv at gennemgå hele vandværket med kritiske øjne, eller få et professionelt firma til at udarbejde en tilstandsvurdering af vandværket, så bestyrelsen bliver gjort opmærksom på fejl og mangler, der bør rettes for at reducere risikoen for uheld og forurening mest muligt. 
Herunder findes en liste over forskellige punkter, som bestyrelsen bør overveje nærmere i forbindelse med den forebyggende vedligeholdelse. I papirudgaven er der desuden plads til at vandværket selv kan tilføje yderligere punkter, som er vigtige.

Kontrolliste til forebyggende vedligeholdelse

Plan for egenkontrol og indsamling af nøgletal

Plan for løbende tilstandskontrol

Årlig tilstandsrapport og handlingsplan

Komponentliste og logbog for vandværkets komponenter

Vurdering af arbejdsplads-forhold

Vurdere og benytte alle analyser (fx med "Analyser på Internettet)

Aftale om samarbejde med andre vandværker i nødsituationer

Samarbejde i kontaktudvalg

Overveje muligheder for nødforbindelse (fx udlægning af nødledning til nabovandværk)

Opdateret plan over ledningsnet, ventiler, stophaner m.m.

3. Generel ansvarsfordeling

Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 
I alle former for beredskabssituationer er der kun én person fra vandværket som har det overordnede ansvar, og som kontakter relevante myndigheder og presse. Af listen her fremgår prioriteringen af den ansvarlige:

| 1. Formand | 2. Næstformand | 3. Kasserer |
| --- | --- | --- |

Dvs. hvis formanden er tilstede er kun han/hun den ansvarlige og den der udtaler sig, og hvis ikke han/hun er tilstede overgår ansvaret til næstformanden osv.
Desuden er det formanden i samråd med bestyrelsen, som har ansvaret for at vurdere situationens alvor og tage stilling til, om det er en opgave, hvor kommunens beredskab skal inddrages (en beredskabssituation), eller om vandværket selv kan løse problemerne (en driftsforstyrrelse). Bestyrelsen er politikere, og skal beslutte og fordele, men ikke udføre de konkrete opgaver i en beredskabssituation.
I alvorlige situationer (fx en truet forsyningssituation eller en egentlig krisesituation) kontaktes enten Odense Kommune, Landbrug og Grundvand eller kommunens beredskabschef straks, og herefter har han/hun det overordnede ansvar for det videre forløb, herunder også nedsættelsen af en beredskabsgruppe. Denne gruppe skal som minimum altid bestå af en repræsentant for vandværket og en fra kommunen, samt embedslægen. 
Embedslægen er kommunens rådgiver og bistår med vurderingen af de sundhedsmæssige konsekvenser. I situationer, hvor der er tale om forurening af drikkevandet, skal embedslægen altid inddrages. Vurdering af hvorvidt vandet er sundhedsfarligt skal altid foretages i samarbejde med embedslægen.

4. Generel handling i beredskabssituationer

Bevar ro og overblik i situationen og følg retningslinjerne i beredskabsplanen. En udgave af beredskabsplanen findes på vandværket. Desuden er det vigtigt at bruge SUND FORNUFT i alle situationer.
En hurtig alarmering og uddelegering af opgaver til de driftsansvarlige på vandværket er vigtig i alle beredskabssituationer. Opgaverne uddelegeres af bestyrelsen og evt. beredskabschefen til VVS-mester, elektriker og entreprenør. 
I hver eneste beredskabssituation (fx lækage, brand, strømudfald, akut forurening af kildeplads og forurening af forsyningsanlægget) noteres hele situationsforløbet i en logbog (se eksempel bagest i beredskabsplanen) med tid og initialer samt udførlig beskrivelse og stedbetegnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning, til hjælp for forsikringsselskab samt politi eller anden myndighed.
Forsikringsselskabet underrettes i alle former for beredskabssituationer til brug i senere forsikringssager.

Beredskab - Forurening af forsyningens anlæg Forureningen vil som regel blive konstateret ved den regelmæssige kontrol af vandkvaliteten, men kan også fremkomme ved afsmag i vandet eller ved sygdom blandt forbrugerne. Alarm indgået Noter tidspunktet og hvordan meldingen kom. Hvis forureningen er konstateret ved analyse vurderer kommunen, beredskabschefen og embedslægen i samråd med vandværket, om der er behov for en øjeblikkelig indsats. Varsling Hvis ikke offentlige myndigheder allerede ved besked fra analyseresultater, varsles Odense Kommunen - Landbrug & Grundvand, og embedslægen. Udenfor kommunens almindelige telefontid kontakte det kommunale beredskab på Odense Brandvæsen. Konsekvenser Konsekvenserne af forureningen undersøges i samarbejde med kommunen og andre relevante myndigheder. Stammer forureningen fra boringer, ledningsnet, rentvandsbeholder eller vandbehandlingsanlæg ? Konsekvenserne af at afspærre ledninger og anlæg vurderes vha. kort over ledningsnet m.m Handling Nødvendige initiativer i form af drikkeforbud, kogeanbefaling m.m. vurderes i samarbejde med embedslægen. Alternativ vandforsyning etableres i form af nødforsyning fra nabovandværk, vandtankvogne og vanddunke. Boringer/forsyningsanlæg lukkes i det omfang, det er nødvendigt. Information Forbrugerne orienteres om situationen i pressemeddelelser og/eller løbesedler. Følsomme forbrugere orienteres først og pr. telefon. Forbrugerne orienteres om, hvordan de skal forholde sig – fx i forhold til et drikkeforbud, en kogeanbefaling, muligheder for alternativ vandforsyning. Udbedring af skade Udbedring af skader påbegyndes. Fx i form af rengøring af rentvandsbeholder eller ledningsnet, skadesudbedring på boring m.m. Under udbedringen af skaden vurderes vandkvaliteten løbende vha. analyser, og embedslægen holdes orienteret. Forbrugerne holdes løbende orienteret, hvis processen er langvarig. Endelig oprensning Efter førsteindsatsen overdrages opgaven til vandværket, der i samråd med myndighed, embedslæge og evt. anden rådgiver forestår hele arbejdet Opfølgning Forbrugerne informeres om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal. NB! Hele forløbet noteres i en logbog med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed. Udskriv evt. logbog

Beredskab - Akut forurening af kildeplads Akut forurening eller risiko for forurening af kildeplads er situationer, hvor der sker uheld indenfor vandforsyningens indvindingsområde. Det kan være en væltet tankvogn, udslip fra en virksomhed m.m. Følgende procedure følges: Alarm indgået Noter tidspunktet, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse, og der spørges til symptomer og eventuelle skader samt skadelokalitet. Varsling Forureningen anmeldes til en eller flere af følgende instanser : - Odense Kommune – Landbrug & Grundvand/ Beredskabschefen - Ansvarlig + teknisk personale på vandværket (til Alarmeringslisten) - Politiet - Embedslægen Førsteindsatsen på uheldsstedet ledes som hovedregel af kommunes beredskabschef eller en indsatsleder. Indsatslederen har hovedansvaret for at fordele arbejdet samt tilkalde nødvendig bistand og andre myndigheder, herunder miljøvagten. Konsekvenser Konsekvenserne af at afspærre råvandsnettet til det berørte område undersøges vha. planer over ledningsnettet. Det vurderes, om det er nødvendigt at indføre vandskadereducerende tiltag. Evt. stop af boringer vurderes. Handling Området lokaliseres og afspærres vha. afspærringsmateriel. Fortegnelse over udstyr fremgår af telefonlisten. Etabler eventuel nødvandsforsyning. Brandvæsenet informeres om, hvilket område der er afspærret. Information Berørte forbrugere (især følsomme forbrugere) og virksomheder informeres vha. telefon, medier og/eller løbesedler i samråd med embedslægen. Dette arbejde koordineres af indsatslederen. Kontakt lokalradio og lokal-tv i samråd med embedslægen. Udbedring af skade Kontakt Odense Kommune for indhentelse af gravetilladelse og ledningsoplysninger fra andre ledningsejere. Kontakt gravemandskab og påbegynd oprydningen så hurtigt som muligt. Endelig oprensning Efter førsteindsatsen overdrages til vandværket, der i samråd med myndighed, embedslæge og evt. anden rådgiver forestår hele arbejdet opgaven til beredskabsgruppen, der i samråd foretager/styrer den endelige oprensning. Opfølgning Forbrugerne informeres om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal. NB! Hele forløbet noteres i en logbog med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning, til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed. Udskriv evt. logbog

Beredskab Lækager på ledningsnettet Følgende procedure følges: Alarm indgået Noter tidspunktet, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse, og der spørges om omfang og eventuelle skader samt skadelokalitet. Varsling Ansvarligt teknisk personale varsles fes. vandværkspasser, VVS-mester eller smed. Herefter disponerer vedkommende mandskab mv. Konsekvenser Konsekvenserne af at afspærre forsyningsledningerne til berørt område fremgår af plan over ledningsnettet. Vurdering af vandskadereducerende nødvendige tiltag. Handling Lækagen lokaliseres, eventuelt med hjælp af lækageudstyr, og området afspærres vha. afspærringsmateriel. Fortegnelse over udstyr fremgår af telefonlisten. Etabler eventuelt nødvandsforsyning. Information Berørte forbrugere og virksomheder informeres vha. medier og/eller løbesedler. Brandvæsen informeres om, hvilket område der er lukket. Husk også at orientere de følsomme pr. telefon Udbedring af skade Kontakt kommunen for indhentelse af gravetilladelse og ledningsoplysninger fra andre ledningsejere. Kontakt gravemandskab og påbegynd reparationen så hurtigt som muligt. Fortegnelse over rør, fittings og ventiler findes hos VVS-mesteren (til Alarmeringslisten). Når skaden er udbedret skal rørene gennemspules og om nødvendigt desinficeres! Se instruks om ”klordesinficering” senere i beredskabsplanen. Opfølgning NB! Hele forløbet noteres på et logbog med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed. Udskriv evt. . logbog

Beredskab - Brand og eksplosion Kald 112 Brandvæsen Alarm indgået Noter tidspunktet og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse, og der spørges om omfang, eventuelle skader og skadelokalitet. Varsling Nærmeste omgivelser advares Konsekvenser Handling Eventuelt opstart af nødstrømsanlæg Information Udbedring af skade Opfølgning NB! Hele forløbet noteres i en logbog med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning, til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed. Udskriv evt. logbog

Strømudfald Alarm indgået Noter tidspunktet, og hvordan meldingen kom. Varsling El-installatør kontaktes. Ved større strømsvigt kontaktes beredskabschefen. Konsekvenser Undlad ethvert indgreb af hensyn til egen og andres sikkerhed. Handling Nødstrømsanlæg starter og stopper automatisk (husk at kontrollere brændstof- beholdning). Information Ved svigtende vandforsyning informeres forbrugere samt beredskabschefen (til Alarmeringslisten) Udbedring af skade Opfølgning Forbrugerne informeres via pressemeddelelser og/eller løbesedler om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal. NB! Hele forløbet noteres i en logbog med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning, til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed. Udskriv evt. logbog

Trusler om sabotage Kald 112 Politi Alarm indgået Noter tidspunktet, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse. Varsling Nærmeste omgivelser advares Konsekvenser Handling I krigstilfælde eller krigslignende situationer kan der trækkes på Hjemmeværnet. Aftales med beredskabschefen. Forholdet bør til stadighed tænkes igennem - Det kan ske i morgen. Information Udbedring af skade Opfølgning NB! Hele forløbet noteres i en logbog med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning, til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed. Udskriv evt. logbog

Beredskab Klordesinficering Klordesinficering KAN EVENTUELT benyttes ved bakteriologiske forureninger, og det MÅ STÆRKT anbefales at kontakte vandværkets brøndborer og en rådgiver. Dette arbejde er sundhedsfarligt, for dem der udfører arbejdet. Hvis klorholdigt vand kommer med ud til forbrugerne (tilsigtet eller ved uheld) kan dette give forbrugerne væsentlige gener. HJEMMEGÅENDE DIALYSE-PATIENTER SKAL I DENNE SAMMENHÆNG BETRAGTES SOM EKSTREMT FØLSOMME FORBRUGERE. Desinficering kræver godkendelse af myndighederne, uanset om den foretages på boringer, tanke eller ledningsnet og uanset hvilket desinficeringsmiddel der anvendes. Tilladelse kræves til såvel indpumpning som afledning af tilsætningsstoffer. Derfor - dette arbejde er for eksperter, hvorfor der kontaktes en sådan: Vandværkets rådgiver Vandværkets brøndborer FVD's konsulenter NB! Hele forløbet noteres i en logbog med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning, til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed. Udskriv evt. logbog